ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению

Администрации города Бийска

от 31.03.2025 2025 № 415-р

План (порядок)

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

в сфере теплоснабжения в городском округе города Бийска Алтайского края

(в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

1. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем.

(в соответствии с п. 8.3.1. Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234

не подлежит опубликованию в СМИ)

2. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения городского округа города Бийска Алтайского края

(в соответствии с п. 8.3.1. Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234

не подлежит опубликованию в СМИ)

3. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

3.1.  Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкции) алгоритм действий по видам аварий) дежурного диспетчера ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций;

Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий;

Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

На первом этапе:

- Дежурная	смена и/или аварийно-спасательные формирования организаций теплоснабжения: немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются объемы работ) и оказанию помощи пострадавшим.

  - С получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.

  - Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварий и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планом действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации.

- Собирается первичная информация и передается, в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе.

- Проводится сбор руководящего состава Администрации города Бийска и объектов теплоснабжения и ЖКХ, проводится оценка сложившейся обстановки с момента аварии.

- Определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий.

- Руководителями ставятся задачи оперативной группе.

- Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС города Бийска.

На втором этапе:

- Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.

- Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.

- Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств.

- По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

На третьем этапе:

- Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.

- Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляют его главе Администрации города Бийска.

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;

- документы на возмещение ущерба.

Для организации работы управления взаимодействующих органов управления создаются оперативные и рабочие группы (штабы).

Состав рабочей группы:

Руководитель рабочей группы - Глава города Бийска.

Заместитель руководителя рабочей группы - Заместитель Главы города Бийска.

Состав оперативной группы:

Руководитель оперативной группы - руководители ресурсоснабжающих организаций теплоснабжения, на которой произошла авария:

АО «СГК-Алтай» филиал «Бийскэнерго»;

АО«СГК-Алтай» филиал «БийскэнергоТеплоТранзит»;

МУП г. Бийска «Водоканал»;

Филиал «Бийские МЭС» АО «СК Алтайкрайэнерго»;

ПО «ВЭС» филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго».

Заместитель или руководитель оперативной группы - начальник аварийно- спасательного формирования в зависимости от сферы (электро-, теплоснабжения), на которой произошла авария:

Члены группы:

- состав аварийно-спасательного формирования;

- начальник объекта, на котором произошла авария;

- участники ликвидации аварии на территории которого произошла авария.

Порядок действия групп:

- Оперативная группа по прибытию в район аварии самостоятельно принимает решение:

- о проведении эвакуационных мероприятий;

- об остановке деятельности организаций, находящихся в зоне аварийной ситуации;

- о проведении аварийно-спасательных работах на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне аварийной ситуации;

- об ограничении доступа людей в зону аварии.

- Готовит доклад рабочей группе о:

- силах и средствах, задействованных для ликвидации аварийной ситуации;

- мерах по защите населения и территорий;

- ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

- Рабочая группа осуществляет:

- руководитель группы по ликвидации аварийной ситуации по согласованию с органами местного самоуправления и организациями, на территории которых возникла авария, устанавливают границы аварии, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения на проведение аварийно- спасательных и других неотложных работ. Решение руководителя группы по ликвидации аварийной ситуации являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне аварии, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- взаимодействие с оперативной группой, взаимодействующими структурами и органами управления силами и средствами, привлеченными к ликвидации аварийной ситуации;

- анализ информации о мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе аварии, о силах и средствах, задействованных для ее ликвидации;

- подготовку предложений для принятия решения о введении режима аварийной ситуации.

3.2. Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организациями теплоснабжения.

В случае возникновения аварийной ситуации организации теплоснабжения обязаны:

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно- спасательные службы, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа своих работников;

- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.

4. Состав и дислокация сил и средств

(в соответствии с п. 8.3.1. Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234

не подлежит опубликованию в СМИ)

5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза  безопасности населения)

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в ДЦС организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом объектов жизнеобеспечения населения городского округа города Бийска Алтайского края); | Немедленно | Дежурно диспетчерская служба, руководители объектов теплоснабжения |
| 2 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток. Обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые дома. | Ч+(0ч.00мин - 01ч.00мин) | Аварийно- восстановительные формирования, МБУ «Бийская служба спасения» |
| 3 | При поступлении сигнала в ЕДЦС города Бийска об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: - доведение информации до главы Администрации города и руководителей рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы. | Немедленно Ч + 1ч.30мин. | Дежурный ЕДДС города Бийска |
| 4 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в ДДС ресурсоснабжающих организаций. | Ч + 2ч.00мин. | Рабочая и оперативная группы |
| 5 | Организация работы оперативной группы. | Ч + 2ч.30мин. | Руководитель оперативной группы |
| 6 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава | Ч + 3ч. 00мин. | Оперативная группа |
| 7 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч + 3ч.ООмин. | Руководитель оперативной группы |
| 8 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости). | Ч + 3ч.ООмин. | Дежурный ЕДДС города Бийска |
| 9 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения. | Ч + 3ч.ООмин. | Руководитель рабочей и оперативной группы |
| 10 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения; - о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки) | Дежурный ЕДДС города Бийска |
| 11 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии | Руководитель оперативной группы |
| 12 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч + 3ч.00мин. | Полиция города Бийска |
| 13 | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. | Ч + 3ч.00мин. | Руководитель оперативной группы |
| 14 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению рабочей группы | МБУ «Бийская служба спасения» |

6. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации аварий на объекте теплоснабжения

Материально-технические резервы для ликвидации ЧС создаются на основании Постановления Администрации города Бийска от 13.10.2021       № 1874  «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов, создаваемого структурными подразделениями Администрации города, для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Бийска». Параметры данного резерва определены номенклатурой, утвержденной постановлением Администрации города Бийска от 14.02.2022 № 222.

Финансовый резервный фонд на 2025 год Администрацией города на проведение аварийно-восстановительных работ запланирован.

Порядок расходования резервного фонда утвержден постановлением Администрации города Бийска от 05.12.2012 № 2637 (в ред. от 24.12.2019

№ 2345).

Ю.А. Баженов, управляющий делами.