ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению

Администрации города Бийска

от 27.03.2025 № 541

Нормативы  состава  сточных вод абонентам, заключившим договор

с МУП г.Бийска «Водоканал» на сброс сточных вод

в системы водоотведения (канализации) МУП г.Бийска «Водоканал»

1. Нормативы состава сточных вод городские очистные сооружения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Нормативы состава сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2. | БПК5 | мг/дм3 | 300 |
| 3. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| 4. | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |
| 5. | Нефтепродукты (нефть) | мг/дм3 | 0,4 |
| 6. | Химическое потребление кислорода (ХПК) | мг/дм3 | 500 |
| 7. | Железо | мг/дм3 | 0,3 |
| 8. | Марганец | мг/дм3 | 0,02 |
| 9. | Цинк | мг/дм3 | 0,03 |
| 10. | АСПАВ | мг/дм3 | 2 |
| 11. | Олово | мг/дм3 | 0,112 |
| 12. | Хлороформ | мг/дм3 | 0,005 |
| 13. | Фенолы | мг/дм3 | 0,001 |

2. Нормативы состава сточных вод  (очистные сооружения пос. Сорокино)

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Нормативы состава сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 269,17 |
| 2. | БПК5 | мг/дм3 | 105 |
| 3. | БПКполное | мг/дм3 | 150 |
| 4. | Аммоний ион | мг/дм3 | 25 |
| 5. | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 4 |
| 6. | АСПАВ | мг/дм3 | 1,3 |
| 7. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 2,5 |
| 8. | Железо | мг/дм3 | 1,3 |
| 9. | Цинк | мг/дм3 | 0,02 |
| 10. | Алюминий | мг/дм3 | 0,04 |
| 11. | Марганец | мг/дм3 | 0,17 |
| 12. | Хлориды | мг/дм3 | 600 |
| 13. | Сульфаты | мг/дм3 | 185 |

Ю.А. Баженов, управляющий делами.